## ANEXO B
ANEXO B – Divisão de itens para licitação e composição de custos
Item | Descrição Resumida | APARELHOS | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | Valor unitário máximo (B) | Valor total máximo (C=AxB) | Manutenção preventiva: Frequência anual Manutenção Corretiva: probabilidade de ocorrência anual (E) Instalação e Desinstalação: limite anual | Valor global máximo (D=CxE)
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BTUS | Unidade | 1 |  | 0 | 4 | 0 | Atenção: você deve preencher SOMENTE as células pintadas de AZUL com o seu preço. As demais células contêm fórmulas que NÃO DEVEM SER ALTERADAS.
2 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS | Unidade | 2 |  | 0 | 4 | 0
3 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS | Unidade | 13 |  | 0 | 4 | 0
4 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/JANELA 18.000 BTUS | Unidade | 4 |  | 0 | 4 | 0
5 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS | Unidade | 6 |  | 0 | 4 | 0
6 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS | Unidade | 3 |  | 0 | 4 | 0
7 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 36.000 BTUS | Unidade | 9 |  | 0 | 4 | 0
8 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO PISO TETO 36.200 BTUS | Unidade | 27 |  | 0 | 4 | 0
9 |  | CONDICIONADOR DE AR CASSSETE/SPLIT - 48.000 BTUS | Unidade | 35 |  | 0 | 4 | 0
10 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES CONDENSADORAS | Unidade | 6 |  | 0 | 4 | 0
11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/JANELA 7.000 A 24.000 BTUS | Unidade | 29 |  | 0 | 25% | 0
12 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/CASSETE 36.000 A 48.000 BTUS | Unidade | 44 |  | 0 | 25% | 0
13 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO PISO TETO 36.200 BTUS | Unidade | 27 |  | 0 | 25% | 0
14 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES CONDENSADORAS | Unidade | 6 |  | 0 | 25% | 0
15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/JANELA 7.000 A 24.000 BTUS | Unidade | 29 |  | 0 | 9.6667 | 0
16 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/CASSETE 36.000 A 48.000 BTUS | Unidade | 44 |  | 0 | 14.6667 | 0
17 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO PISO TETO 36.200 BTUS | Unidade | 27 |  | 0 | 9 | 0
Total | [7 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
18 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 38 | 10% |  | 0
19 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
20 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
21 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
22 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
23 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
24 | Compressor - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
25 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
26 | Motor Swing - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
27 | Hélice - aparelho ar condicionado split split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
28 | Capacitor - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
29 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
30 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
31 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 48.000 BTUS e 60.000 BTUS - SPLIT
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
32 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade | 35 | 10% |  | 0
33 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
34 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
35 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
36 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
37 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
38 | Compressor - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
39 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
40 | Motor Swing - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
41 | Hélice - aparelho ar condicionado split/cassete 48000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
42 | Capacitor - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
43 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
44 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
45 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO – APARELHOS VRF
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
46 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade | 27 | 10% |  | 0
47 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
48 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
49 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
50 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
51 | Turbina/Élice da Evaporadora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
52 | Compressor - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
53 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
54 | Motor Swing - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
55 | Hélice - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
56 | Capacitor - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
57 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
58 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
59 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
PEÇAS REPOSIÇÃO – UNIVERSAL
60 | Controle remoto |  | Unidade | 100 | 5% |  | 0
Total | [6 empty] | 0
RESUMO – valor estimado global
ID | Descrição |  | Valor global estimado
1 | Manutenções preventivas |  | 0
2 | Manutenções corretivas |  | 0
3 | Instalação/desinstalação |  | 0
4 | Troca de peças |  | 0
Total estimado da contratação |  |  | 0
| 158461 |  | Nº 00006/2018 | 3.83%
| Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT |  | 76/2020 | 7.33%
| 152663 |  | 01/2019 | 3.67%
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT |  | 43/2021 | 2.1%
| MEDIANA |  |  | 3.75%

## MEDIAUNIT
PREÇO PUBLICO - INTERNET
Item | Descrição Resumida | APARELHOS | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | Valor unitário máximo (B) MÉDIA | Valor total máximo (C=AxB) | Manutenção preventiva: Frequência anual Manutenção Corretiva: probabilidade de ocorrência anual (E) Instalação e Desinstalação: limite anual | Valor global máximo (D=CxE)
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BTUS | Unidade | 1 | 177.98 | 177.98 | 4 | 711.92 | Atenção: você deve preencher SOMENTE as células pintadas de AZUL com o seu preço. As demais células contêm fórmulas que NÃO DEVEM SER ALTERADAS.
2 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS | Unidade | 2 | 189.0675 | 378.135 | 4 | 1512.54
3 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS | Unidade | 13 | 189.905 | 2468.765 | 4 | 9875.06
4 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/JANELA 18.000 BTUS | Unidade | 4 | 192.405 | 769.62 | 4 | 3078.48
5 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS | Unidade | 6 | 187.62 | 1125.72 | 4 | 4502.88
6 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS | Unidade | 3 | 193.34 | 580.02 | 4 | 2320.08
7 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 36.000 BTUS | Unidade | 9 | 235.7733 | 2121.96 | 4 | 8487.84
8 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO PISO TETO 36.200 BTUS | Unidade | 27 | 224.9958 | 6074.8875 | 4 | 24299.55
9 |  | CONDICIONADOR DE AR CASSSETE/SPLIT - 48.000 BTUS | Unidade | 35 | 258.0808 | 9032.8292 | 4 | 36131.3167
10 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES CONDENSADORAS | Unidade | 6 | 354.9283 | 2129.57 | 4 | 8518.28
11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/JANELA 7.000 A 24.000 BTUS | Unidade | 23 | 223.5975 | 5142.7425 | 25% | 1285.6856
12 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/CASSETE 36.000 A 48.000 BTUS | Unidade | 44 | 397.445 | 17487.58 | 25% | 4371.895
13 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO PISO TETO 36.200 BTUS | Unidade | 27 | 646.7487 | 17462.2162 | 25% | 4365.5541
14 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES CONDENSADORAS | Unidade | 6 | 1601.195 | 9607.17 | 25% | 2401.7925
15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/JANELA 7.000 A 24.000 BTUS | Unidade | 23 | 483.485 | 11120.155 | 10 | 4834.85
16 |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT/INVERTER/CASSETE 36.000 A 48.000 BTUS | Unidade | 44 | 887.0213 | 39028.935 | 14.6667 | 13009.645
17 |  | SISTEMA VRF - MARCA LG - UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO PISO TETO 36.200 BTUS | Unidade | 27 | 1705.8125 | 46056.9375 | 9 | 15352.3125
Total | [7 empty] | 145059.6814
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS – SPLIT
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
18 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade | 38 | 10% | 879.8625 | 3343.4775
19 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 543.3325 | 2064.6635
20 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 106.66 | 405.308
21 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 141.4425 | 537.4815
22 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 517.7 | 1967.26
23 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 412.33 | 1566.854
24 | Compressor - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 1594.0725 | 6057.4755
25 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 228.575 | 868.585
26 | Motor Swing - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 202.475 | 769.405
27 | Hélice - aparelho ar condicionado split split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 295.1175 | 1121.4465
28 | Capacitor - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 77.905 | 296.039
29 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 295.6175 | 1123.3465
30 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 131 | 497.8
31 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split/inverter/janela (7.000 BTUS ATÉ 36.000 BTUS) |  | Unidade |  |  | 129.75 | 493.05
21112.192
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO - APARELHO 48.000 BTUS e 60.000 BTUS - SPLIT
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
32 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade | 35 | 10% | 787.475 | 2756.1625
33 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 777.725 | 2722.0375
34 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 133.75 | 468.125
35 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 118.4525 | 414.5838
36 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 555.4175 | 1943.9613
37 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 424.725 | 1486.5375
38 | Compressor - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 2850.15 | 9975.525
39 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 317.5 | 1111.25
40 | Motor Swing - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 257.9375 | 902.7813
41 | Hélice - aparelho ar condicionado split/cassete 48000 BTUS |  | Unidade |  |  | 338.445 | 1184.5575
42 | Capacitor - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 108 | 378
43 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 233.725 | 818.0375
44 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 143.5 | 502.25
45 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado split/cassete 48.000 BTUS |  | Unidade |  |  | 146.775 | 513.7125
Total | [6 empty] | 25177.5213
PEÇAS REPOSIÇÃO - ALTO CUSTO – APARELHOS VRF
Item | Descrição Resumida |  | Unidade de Medida | Quantidade de Aparelhos (A) | % estimada de necessidade de troca dos componentes – anual (B) | Valor unitário máximo (B) | Valor total estimado – anual (C=AxB)
46 | Placa Mãe – condensador - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade | 27 | 10% | 1471.0875 | 3971.9363
47 | Placa Mãe –evaporadora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 1420.0775 | 3834.2092
48 | Sensor de Degelo - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 147.5 | 398.25
49 | Sensor de Temperatura - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 153.105 | 413.3835
50 | Ventilador Condensadora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 2077.845 | 5610.1815
51 | Turbina da Evaporadora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 1139.5 | 3076.65
52 | Compressor - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 5929.8725 | 16010.6557
53 | Chave Contatora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 252.25 | 681.075
54 | Motor Swing - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 210.5625 | 568.5188
55 | Hélice - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 1150.77 | 3107.079
56 | Capacitor - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 96.2825 | 259.9628
57 | Placa Receptora - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 278.09 | 750.843
58 | Pressostato de Alta Pressão - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 152.115 | 410.7105
59 | Pressostato de Baixa Pressão - aparelho ar condicionado VRF |  | Unidade |  |  | 169.4025 | 457.3868
Total | [6 empty] | 39550.842
PEÇAS REPOSIÇÃO – UNIVERSAL
60 | Controle remoto |  | Unidade | 100 | 5% | 67.645 | 338.225
Total | [6 empty] | 338.225
RESUMO – valor estimado global
ID | Descrição |  | Valor global estimado
1 | Manutenções preventivas |  | 99437.9467
2 | Manutenções corretivas |  | 12424.9272
3 | Instalação/desinstalação |  | 33196.8075
4 | Troca de peças |  | 86178.7802
Total estimado da contratação |  |  | 231238.4616
| 158461 |  | Nº 00006/2018 | 3.83%
| Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT |  | 76/2020 | 7.33%
| 152663 |  | 01/2019 | 3.67%
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT |  | 43/2021 | 2.1%
| MEDIANA |  |  | 3.75%